## CIAO 24 CAI N
Divisione Murali - Via Risorgimento 13 - 23900 Lecco - Ufficio Certificazione Prodotti
TEHNICKI PODACI & TABELE MULTIGAS
REV. 01 - 08/05/2003
DATI DEFINITIVI CERTIFICATI
| Naziv uredjaja: | CIAO 24 CAI N
| Robna marka | BERETTA
| Kategorija: | II2H3+
| Pritisak gasa: | G20-20mbar - G30/G31-28-30/37 mbar
| Zemlja proizvodnje: | IT
| Nacin odvodjenja gasova: | B11bs
| Komora za sagorevanje | Otvorena
| Nacin paljenja | Ionizacija
| Snaga | 24 kW
| Datum izdavanja | 2003-03-11
| Sadrzi n° strana | 5
| Uradio: | Daniele Marconi
| Potvrdio: | Mariottini Andrea
| Pregledao | \
| Ime file: | M:\Validazione\Tabelle multigas certificate
..\..\Certificati\CE\Beretta\Ciao 24÷28 CAI_CSI N.jpg
| Sadrzaj: | pag.1 | Naslovana strana
|  | pag.2 | Tehnicki podaci
|  | pag.3 | Emisija gasova
|  | pag.4 | Tabela multigas
|  | pag.5 | Protok gasova
"GASTEC"
CE 0694 - Pin Number 0694BN3905

## Podaci
Grejni rezim | Nom. termicko opterecenje | (Hi) | 26.7 | kW | 22962 | kcal/h
| Nom. termicka snaga |  | 23.8 | kW | 20468 | kcal/h
| Smanjeno term. opterecenje | (Hi) | 10.4 | kW | 8944 | kcal/h
| Smanjena term. snaga |  | 8.9 | kW | 7654 | kcal/h
Sanitarni rezim | Nom. termicko opterecenje | (Hi) | 26.7 | kW | 22962 | kcal/h
| Nom. termicka snaga |  | 23.8 | kW | 20468 | kcal/h
| Smanjeno term. opterecenje | (Hi) | 10.4 | kW | 8944 | kcal/h
| Smanjena term. snaga |  | 8.9 | kW | 7654 | kcal/h
Stepen iskoriscenja | Stepen iskoriscenje Pn max. |  | 89.6 | % | * | n° stars
| Stepen iskoriscenje Pn min. |  | 85.4 | %
| Stepen iskoriscenja 30 % |  | 89 | % | * * | n° stars
| Iskoriscenje pri sagorevanju |  | 91.4 | %
Gubici | Gubici na oplati (gorionik ugasen) |  | 0.8 | %
| Gubici na oplati (gorionik upaljen) |  | 1.8 | %
| Gubici na dimnjaku (gorionik ugasen) |  | 0.07 | %
| Gubici na dimnjaku (gorionik upaljen) |  | 8.6 | %
Elktricni parametri | Elektricna snaga |  | 85 | Watt
| Napon napajanja |  | 230-50 | Volt-Hz
| Stepen zastite |  | IP | X5D
| Vrednost buke |  |  | dB | OK
Rad u grejanju | Maksimalni pritisak |  |  | 3 | bar
| Minimalni pritisak za rad |  |  | 0,25÷0,45 | bar
| Maksimalna temperatura |  |  | 90 | °C
| Opseg izbora temperature u grejanju |  |  | 40-80 | °C
| Napor pumpe |  |  | 380 | mbar
| Pri protoku od |  |  | 800 | l/h
| Kapacitet ekspanzione posude |  |  | 8 | litri
| Pritisak u ekspanzionoj posudi |  |  | 1 | bar
Rad u sanit. rezimu | Maksimalni pritisak |  |  | 6 | bar
| Minimalni pritisak |  |  | 0.15 | bar
| Kolicina tople vode sa Dt 25°C |  |  | 13.6453 | l/min.
| Kolicina tople vode sa Dt 30°C |  |  | 11.3711 | l/min.
| Kolicina tople vode sa Dt 35°C |  |  | 9.7467 | l/min.
| Opseg izbora temperature sanitarne vode |  |  | 37-60 | °C
| Minimalni protok |  |  | 2 | l/min
| Regulator protoka |  |  | 10 | l/min
Pritisak gasa | Nominalni pritisak za zemni gas (G20) |  |  | 20 | mbar
| Nominalni pritisak za zemni gas (G25) |  |  | 25 | mbar
| Nominalni pritisak GPL (G30) |  |  | 28 - 30 | mbar
| Nominalni pritisak GPL (G31) |  |  | 37 | mbar
Hidraulicke veze | Povezivanje na gas |  |  | 3/4"G | M |  | 2.8241 | Q gas
| Ulaz - izlaz sanitarne vode |  |  | 1/2"G | M |  | (273/273+15)
| Ulaz - izlaz grejanje |  |  | 3/4"G | M |  | 2.677
Dimenzije uredjaja | Visina |  |  | 740 | mm |  | 25.5921
| Sirina |  |  | 400 | mm |  | 11.73
| Dubina |  |  | 338 | mm |  | #REF! | co2
| Tezina uredjaja neto |  |  | 29 | kg
| Tezina uredjaja bruto |  |  | 35 | kg |  | #REF!
Dimovodne cevi | Precnik |  |  | 130 | mm

## Emisija
EFEKTIVNE VREDNOSTI EMISIJE SA GASOM G20
Maksimum | CO s.a. | 60 | p.p.m. |  | Minimum | CO s.a. |  | 51 | p.p.m.
| CO2 | 6.45 | % |  |  | CO2 |  | 2.75 | %
| NOx s.a. | 133 | p.p.m. |  |  | NOx s.a. |  | 81 | p.p.m.
| Dt gasova | 116 | °C |  |  | Dt gasova |  | 77 | °C
| Nox-Ponderato | 100 | p.p.m. | 176.4 | mg/kWh | 2 | Nox Class
Ispitivanje uradjeno sa cevi precnika Ø 130 mm duzine 0,5 mt.
VREDNOSTI EMISIJE SA GASOM G20
Maksimum | CO s.a. manje od | 90 | p.p.m. |  | Minimum | CO s.a. manje od |  | 80 | p.p.m.
| CO2 | 6.45 | % |  |  | CO2 |  | 2.75 | %
| NOx s.a. manje od | 160 | p.p.m. |  |  | NOx s.a. manje od |  | 120 | p.p.m.
| Dt gasova | 116 | °C |  |  | Dt gasova |  | 77 | °C
Ispitivanje uradjeno sa cevi precnika Ø 130 mm duzine 0,5 mt.
VREDNOSTI EMISIJE SA GASOM G30
Maksimum | CO s.a. manje od | 130 | p.p.m. |  | Minimum | CO s.a. manje od |  | 90 | p.p.m.
| CO2 | 7.65 | % |  |  | CO2 |  | 3.2 | %
| NOx s.a. manje od | 260 | p.p.m. |  |  | NOx s.a. manje od |  | 130 | p.p.m.
| Dt gasova | 117 | °C |  |  | Dt gasova |  | 80 | °C
Ispitivanje uradjeno sa cevi precnika Ø 130 mm duzine 0,5 mt.
VREDNOSTI EMISIJE SA GASOM G31
Maksimum | CO s.a. manje od | 90 | p.p.m. |  | Minimum | CO s.a. manje od |  | 90 | p.p.m.
| CO2 | 7.25 | % |  |  | CO2 |  | 3.15 | %
| NOx s.a.manje od | 230 | p.p.m. |  |  | NOx s.a.manje od |  | 140 | p.p.m.
| Dt gasova | 119 | °C |  |  | Dt gasova |  | 81 | °C
Ispitivanje uradjeno sa cevi precnika Ø 130 mm duzine 0,5 mt.

## Tabela multigas
TIPO DI GAS |  | G20 | G30 | G31
Index Wobbe manji (15°C 1013mbar) | (MJ/m3S) | 45.67 | 80.58 | 70.69
Toplotna moc manja od | (MJ/m3S) | 34.02 | 116.09 | 88
| (MJ/KgS) |  | 45.65 | 46.34
Nominalni pritisak napajanja | (mbar) | 20 | 28 - 30 | 37
| (mm.C.A.) | 203.944 | 285,5 - 305,9 | 377.2964
Minimalni pritisak napajanja | (mbar) | 13.5 |  |  | 0.25
| (mm.C.A.) | 137.6622 |  |  | 17.6725
0.38696
0.62206
Glavni gorionik broj dizni | (n°) | 12 | 12 | 12
Precnik | (mm) | 1.35 | 0.77 | 0.77
Gorionik pilota broj dizni | (n°)
Precnik | (mm)
Maksimalni protok gasa u grejnom rezimu | (Sm3/h) | 2.8241
| (kg/h) |  | 2.1046 | 2.0733
Maksimalni protok u sanitarnom rezimu | (Sm3/h) | 2.8241
| (kg/h) |  | 2.1046 | 2.0733
Minimalni protok u grejnom rezimu | (Sm3/h) | 1.1
| (kg/h) |  | 0.81977 | 0.80757
Minimalni protok u sanitarnom rezimu | (Sm3/h) | 1.1
| (kg/h) |  | 0.81977 | 0.80757
Bazdareni pritisak pri usporenom paljenju | (mbar)
(mm.C.A.)
Maksimalni pritisak u grejnom rezimu | (mbar) | 10.1 | 28 | 36
| (mm.C.A.) | 102.9917 | 0 | 0
Maksimlani pritisak u sanitarnom rezimu | (mbar) | 10.1 | 28 | 36
| (mm.C.A.) | 102.9917 | 285.5216 | 367.0992
Minimalni pritisak u grejnom rezimu | (mbar) | 1.7 | 4.7 | 6.1
| (mm.C.A.) | 17.3352 | 47.9268 | 0
Minimalni pritisak u sanitarnom rezimu | (mbar) | 1.7 | 4.7 | 6.1
| (mm.C.A.) | 17.3352 | 47.9268 | 62.2029
NOTE:

## Odvodjenje gasova
Protok gasova G20 | 49.227 | Nm3/h
Protok gasova G20 (max) | 0.01679 | kg/s
Protok gasova G20 (min) | 0.01526 | kg/s
Protok vazduha G20 | 46.55 | Nm3/h
Ulaz vazduha (l) G20 (max) | 1.819 | %
Ulaz vazduha (l) G20 (min) | 4.265 | %
Protok gasova G30 | 45.991 | Nm3/h
Protok gasova G30 (max) | 0.01631 | kg/s
Protok gasova G30 (min) | 0.01498 | kg/s
Protok vazduha G30 | 44.034 | Nm3/h
Ulaz vazduha (l) G30 (max) | 1.818 | %
Ulaz vazduha (l) G30 (min) | 4.375 | %
Protok gasova G31 | 48.126 | Nm3/h
Protok gasova G31 (max) | 0.01703 | kg/s
Protok gasova G31 (min) | 0.01485 | kg/s
Protok vazduha G31 | 46.063 | Nm3/h
Ulaz vazduha (l) G31 (max) | 1.877 | %
Ulaz vazduha (l) G31 (min) | 4.281 | %