ANALIZA PRIHVATLJIVOSTI REZULTATA U OKVIRU UNUTAR-LABORATORIJSKE PONOVLJIVOSTI NA CRM-u

Zahtijevana vrijednost 			r = 3(C

U seriji od 6 ponavljanja u uslovima ponovljivosti razlika između uzastopnih test rezultata za CRM nije ni  jednom prekoračila vrijednost definisanu metodom BAS ISO 3016 od

r=3(C

PROCJENA REZULTATA ISPITIVANJA

#### CRM-a -31(C

n=6

=-31,3(C

r=3(C

(=-31(C

R=6(C

0,3

Dobijeni rezulatati potvrđuju tačnost metode jer je potvrđena gornja relacija

Ako je dato gornje ograničenje važi:

( ( +0,59R1(gornja granica)

pri čemu je R1=