| tip | dimenzije a x b x h | VF snaga (W) | grejač (W) | vreme (min) | odvod (slavina) | zapremina (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US 1 |  | 50/100 |  |  |  | 1.6 |
| US 1G | 151x137x100 | 50/100 | 150 |  |  | 1.6 |
| US 1GT |  | 50/100 | 150 | 0.1¸33 |  | 1.6 |
| US 4 |  | 100/200 |  |  |  | 4 |
| US 4G | 240x137x150 | 100/200 | 250 /600 |  |  | 4 |
| US 4GT |  | 100/200 | 250 /600 | 0.1¸33 |  | 4 |
| US 8G | 300x151x200 | 150/300 | 400 /800 |  |  | 7.8 |
| US 8GT |  | 150/300 | 400 /800 | 0.1¸33 |  | 7.8 |
| US 12G | 300x240x200 | 200/400 | 400 /1000 |  |  | 12.5 |
| US 12GT |  | 200/400 | 400 /1000 | 0.1¸33 | da | 12.5 |
| US 18GT | 329x300x200 | 300/600 | 450/1400 | 0.1¸33 | da | 18 |
| US 28GT | 505x300x200 | 500/1000 | 650/1800 | 0.1¸33 | da | 28 |
| US 56GT | 620x500x200 | 1000/2000 | 1100/2200 | 0.1¸33 | da | 56 |