## Parametri
FABRIČKI PODEŠENI PARAMETRI
N-9-1 |  |  | 8 | coclea power 3 | 3,4''/3.0'' | 24 | 1 | 24 | 1 | 140 | đžakovi
TIPE PELLET |  |  | 9 | coclea power 4 | 4,1''/3.5'' | 25 | 0 | 25 | 1 | 28 | potrošeno
1 | LOAD PELLET | 00 / -03 | 10 | coclea power 5 | 4,9''/4.0'' | 26 | 0 | 26 | 0 | 112 | ostalo
N-9-2 |  |  | 11 | delay alarms | 30'' | 27 | 0 | 27 | 1
TIPE CHINNEY |  |  | 12 | duration cleaning | 40'' / 110'' | 28 | 1 | 28 | 0
1 | EXHAUST CHINNEY | 00 / 05 | 13 | treshol minimum | 40 C | 29 | 1 | 29 | 1
N-9-3 |  |  | 14 | treshol maximum | 2200 C | 30 | 1 | 30
BANK DATA |  |  | 15 | treshol blower | 900 C | 31 | 1 | 1
N-9-4 |  |  | 16 | exhaust en-start | 1300 | 1 | 0 | 2
SETTINGS GENERAL |  |  | 17 | exhaust engi-avv | 2000 | 2 | 0 | 3
1 | HALT RESTART | 05' | 18 | exhaust engine 1 | 1800/1900 | 3 | 1 | 4
2 | ASP-MIN SPENTO | 10' | 19 | exhaust engine 2 | 1900 | 4 | 1 | 5
3 | PRELOAD LIGHTS | 40'' / 48'' | 20 | exhaust engine 3 | 2200 | 5 | 1 | 6
4 | WAITING FIRE | 20'' | 21 | exhaust engine 4 | 2400 | 6 | 1 | 7
5 | EXH SPEE PRELOAD | 1700/1400/1600 | 22 | exhaust engine 5 | 2650 | 7 | 0 | 8
6 | DIFFEREN OFF AUTO | 02,00 C | 23 | speed blower 1 | 120 V | 8 | 1 | 9
7 | DEL OFF AUTO | 02' | 24 | speed blower 2 | 135 V | 9 | 0 | 10
8 | CHANGE OUTPUT | 20'' | 25 | speed blower 3 | 150 V | 10 | 1 | 11
9 | ENABLE REMOTE | OFF | 26 | speed blower 4 | 175 V | 11 | 1 | 12
10 | FROZEN KEYBOARD | OFF | 27 | speed blower 5 | 220 V | 12 | 1 | 13
11 | BLACK OUT | 30'' | 28 | threshol OFF | 750 C | 13 | 1 | 14
N-9-5 |  |  | 29 | exh-speed cleaning | 2800 | 14 | 1 | 15
TEST OUTPUTS |  |  | 30 | auger cleaning | 0,9''/0.7'' | 15 | 1 | 16
1 | TEST IGNITER | OFF | 31 | encoder | on | 16 | 1 | 17
2 | TEST AUGER | 00'' | 32 | time breaking | 0,0'' | 17 | 1 | 18
3 | TEST EX HAUST | OFF | 33 | threshol pump | 50 C | 18 | 1 | 19
4 | TEST PUMP | OFF | 34 | exclud. Pressure | on | 19 | 1 | 20
5 | TEST BLOWER 2 | OFF | 35 | threshol pression | 2,5b | 20 | 1 | 21
N-9-6 |  |  | N-9-7 |  |  | 21 | 1 | 22
SETINGS FACTORY |  |  | RESET PAR-TIME |  |  | 22 | 1 | 23
1 | minutes timeout | 15/20'/0' | N-9-8 |  |  | 23 | 1
2 | minuti start | 05' | RESET ALARM |  |  |  | 24 |  | 4
3 | cadence cleaning | 10' | N-9-9
4 | auger lights | 0,6'' | MEMORY COUNTRERS
5 | coclea start | 0,4'' |  | TOTAL HOURS | 146 | 20.11.12
6 | coclea power 1 | 1,5''/1.3'' |  | PARTIAL HOURS | 146 | 11.15
7 | coclea power 2 | 2,2''/2.0'' |  | START NUMBER | 32
parametri od 23.11.2012 |  |  | od 24.10.2012 do 24.11.2012
1 | minutes timeout | 20' | 24 | 15 | 360 | kg
2 | minuti start | 05' | 360 | 182 | 1.978 | kg | 217
3 | cadence cleaning | 10' | od 24.10.2012 do 28.11.2012
4 | auger lights | 0,6'' | 2.7 | 15 | 40.5 | kg
5 | coclea start | 0,4'' | 40.5 | 35 | 1.1571 | kg
6 | coclea power 1 | 1.3''
7 | coclea power 2 | 1.5''
8 | coclea power 3 | 2.5''
9 | coclea power 4 | 3''
10 | coclea power 5 | 3.5''
11 | delay alarms | 30''
12 | duration cleaning | 60''
13 | treshol minimum | 40 C
14 | treshol maximum | 220 C
15 | treshol blower | 90 C
16 | exhaust en-start | 1300
17 | exhaust engi-avv | 2000
18 | exhaust engine 1 | 1800
19 | exhaust engine 2 | 1900
20 | exhaust engine 3 | 2200
21 | exhaust engine 4 | 2400
22 | exhaust engine 5 | 2650
23 | speed blower 1 | 120 V
24 | speed blower 2 | 135 V
25 | speed blower 3 | 150 V
26 | speed blower 4 | 175 V
27 | speed blower 5 | 220 V
28 | threshol OFF | 75 C
29 | exh-speed cleaning | 2800
30 | auger cleaning | 0.5''
31 | encoder | on
32 | time breaking | 0,0''
33 | threshol pump | 50 C
34 | exclud. Pressure | on
35 | threshol pression | 2,5b
N-9-9
MEMORY COUNTRERS
| TOTAL HOURS | 182 | 24.11.12
| PARTIAL HOURS | 182 | 25 đžaka
| START NUMBER | 36
N-9-1
TIPE PELLET
1 | LOAD PELLET | 00 / -05
N-9-2
TIPE CHINNEY
1 | EXHAUST CHINNEY | 00+ 03

## Dobavljači
1. BioEnergy Point d.o.o.
Srbija, 11000 Beograd
Francuska 6/I
telefoni: +381 11 30 38 600
+381 11 33 46 444
+381 11 30 38 601
faks: +381 11 30 38 605
Proizvodni pogon Boljevac
Srbija, 19370 Boljevac
Izvorski put bb
telefon: +381 30 64 295
faks: +381 30 64 278
2. bio-therm d.o.o. - guča
srb - 32235 vučkovica / serbia
tel/fax: + 381 32 862 007
info(at)bio-therm.net
www.bio-therm.net
3. REAL ENERGY d.o.o.
ULICA BAĆE TRIFUNOVIĆA 1
15354 ŠTITAR
SRBIJA
+381 15 7160077
+381 15 7160086
4. STZR BELI DVOR
Veljka Vlahovica 90, Obrez, Krusevac
tel/ 063/600-519; 065/464-85-22
5. FABRIKA PELETA - YU Pellet
ANGLER d.o.o.
Miloša Crnjanskog broj 136
22427 Hrtkovci - Ruma
Srbija
+381 63 307 938
+381 63 10 80 634
6. firma ALM PELLETS iz Kraljeva se bavi proizvodnjom i prodajom peleta.
Proizvodimo visoko kvalitetan pelet, jake kalorične vrednosti dimenzije šest milimetara.
Sastavljen od 70% bukove i 30% čamove piljevine,ekološki čise bez ikakvih drugih primesa.
Za kupovinu nazovite 062-8900805
7. D-energy
proizvodnja i prodaja peleta
Email: office@denergy.rs
Tel.: +381 11 271-7481
Mob1.: +381 64 064-7129
Mob2.: +381 64 226-0089
Skype: d-energy
8. BENEVENTO UMS
Luana Carbone
rukovodilac proizvodnje peleta e-mail: luana.carbone@gmail.com
tel. +38132375215
Saša Petković e-mail: sasa.benevento@gmail.com
tel. +38132375300
9. Beocontrol
Mihajla Avramovića 42
11000 Beograd
Srbija
Mob: 062/ 62 88 56
Tel: 011/ 668 01 85
Fax: 011/ 668 02 61
Email: office@proizvodnja-peleta.com
10. FOREST - ENTERPRISES
Doljevac
Violeta Stojanović
Menadžer
Mob. tel.: +381 65 99 22 012
vstojanovic@forest-enterprises.com
Marija Momčilović
HR Menadžer
Mob. tel.: +381 65 99 22 004
mmomcilovic@forest-enterprises.com
Marko Djuričić
Menadžer proizvodnje
Mob. tel.: +381 65 99 22 003
mdjuricic@forest-enterprises.com
Aleksandar Petrović
Tehnička podrška
Mob. tel.: +381 65 99 22 005
apetrovic@forest-enterprises.com
11. Midex K2 DOO
Zlatne grede 21
Sombor, Srbija
Tel +381 21 466 375
12. PELET CENTAR
TEHNIČKA PODRŠKA
OD 08 - 16h
TEL. 063/208 175
PRODAJA PELETA
13. Pro Max Team Doo Beograd
Milice Srpkinje 13, 11 000 Srbija
Telefoni: +381 11 351 00 65, +381 63 27 22 77
E-mail: office@promaxteam.rs
14. pelet centar
TEL. 065/208 17 55
email: office@peletcentar.rs
15. SWISS ECOPELLETS RS
Nova sport ,Ignjata Joba 57, Beograd
tel.063/218028
novasport@sbb.rs
16. MOCA JABLANICA
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU, TRGOVINU I USLUGE MOCA DOO, JABLANICA
Adresa:Trg Bratstva i Jedinstva bb,
Kruševac, Jablanica.
Kontakt osoba:
Dragan Petronijević - Direktor
TEL/FAX 037/658 222
037/658 223
037/658 224
17. EKO PELLET
Preduzeće za proizvodnju, uvoz i izvoz
Niš, Cara Konstantina bb
Prodaja
+381 18 45 41 062
Direktor
+381 18 45 41 555
Proizvodnja
+381 18 42 87 700
E-mail
office@ecopellets.rs
18. 3. DELTA PELET - KUČEVO
Žike Popovića 40
Kučevo
Srbija
office@deltapellet.com
012-850-944
012-850-944
065/319-4450
19. Gota Pellets d.o.o.
Milenka Topalovića 100/a
31250 Bajina Bašta, Srbija
Telefon:
+381 31 864 499
Fax:
+381 31 866 077
mail: gotapellets@gmail.com
Web:
www.gotapellets.rs (Srpski)
20. ZELENA DRINA Bajina Bašta
Telefon: 00 381 31 86 54 91
Dopunite i ispravite ako negde grešim...
adresa: Milana Obrenovica bb
Poštanski broj: 31250
Mesto: Bajina Bašta

## Serviserski parametri
N-9-1 TIPE PELLET |  | Stari par/Novi | Zoran
N-9-01-01 | Load pellet | 0/-3 | 0
N-9-1 TIPE CHIMNEY
N-9-02-01 | Exhaust chimney | 0/5 | 4
N-9-4 GLAVNA PODEŠAVANJA
N-9-04-01 | Vreme za koje peć ne može da se ugasi na taster ON/OFF od kad se uključi | 05' | 05'
N-9-04-02 | Minimalno vreme rada ventilatora za odvod dimnih gasova kod isključivanja peći, ako je temperatura izduvnih gasova manja od zadate u Pr28, peć se gasi ranije | 10' | 10'
N-9-04-03 | Vreme početnog ubacivanja peleti prilikom uključivanja peći | 40''/48'' | 48''
N-9-04-04 | Vreme za detekciju prvog plamena | 20'' | 20''
N-9-04-05 | Broj obrtaja motora za odvod dimnih gasova prilikom početnog ubacivanja peleta. Povećati da bi se napravio vakum | 1400/1600 | 1800
N-9-04-06 | Razlika temperature prilikom uključenja STAND - BY moda | 02,00 C | 02,00 C
N-9-04-07 | Vreme za koje se peć gasi u STAND - BY modu, tj kada detektuje razliku temperature koliko vremena je potrebno do isključenja peći | 10' | 02'
N-9-04-08 | Vreme prelaska iz programa u program. Objašnjenje dato detaljnije u nastavku upustva | 20'' | 20''
N-9-04-09 | Uključivanje funkcije za uključivanje i isključivanje peći nekim uređajem za komunikaciju ( npr. mob. telefon bluetooth ) | OFF | OFF
N-9-04-10 | Blokada tastera ( uključivanje isključivanje dugmićima SET i ON/OFF | OFF | OFF
N-9-04-11 | Vreme za koje pri nasilnom isključivanju peći iz el. Mreže ( nestanak struje direktno na glavni prekidač ) neće doći do javljanja greške BLACK OUT | 30'' | 30''
N-9-6 PODEŠAVANJA PARAMETRA
N-9-06-01 | Maksimalno vreme paljenja peći ( ne pali se alarm 05 ) | 0/25'/20' | 20
N-9-06-02 | Vreme potrebno da se detektuje temperatura izduvnih gasova vezano sa Pr13 | 05' | 05'
N-9-06-03 | Interval vremena između čišćenja posuda u kojoj se vrši sagorevanje | 10' | 10'
N-9-06-04 | Vreme ubacivanja peleta u režimu paljenja | 0,6'' | 0,6''
N-9-06-05 | Vreme ubacivanja peleta od trenutka kada se verifikuje plamen do ulaska u režim rada | 0,4'' | 0,4''
N-9-06-06 | Vreme ubacivanja peleta u režimu 1 ( Program 1 ) | 1,5''/1,3'' | 1,3''
N-9-06-07 | Vreme ubacivanja peleta u režimu 2 ( Program 2 ) | 2,2''/2,0'' | 2,2''
N-9-06-08 | Vreme ubacivanja peleta u režimu 3 ( Program 3 ) | 3,4''/3,1'' | 3''
N-9-06-09 | Vreme ubacivanja peleta u režimu 4 ( Program 4 ) | 4,1''/3,7'' | 3,7''
N-9-06-10 | Vreme ubacivanja peleta u režimu 5 ( Program 5 ) | 4,9''/4,5'' | 4,5''
N-9-06-11 | Vreme čekanja izbacivanja greške od trenutka kada se greška detektuje | 30'' | 30''
N-9-06-12 | Vreme čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje | 100''/110'' | 120''
N-9-06-13 | Minimalna temperatura izduvnih gasova | 40'' | 40''
N-9-06-14 | Maksimalna temperatura izduvnih gasova - kada dostigne ovu temperaturu peć se vraća u Program 1 | 220 C | 220 C
N-9-06-15 | Kada temperatura izduvnih gasova pređe ovu vrednost onda se uključuje ventilator za izduvavanje u prostoriju | 90 | 90
N-9-06-16 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu paljenja | ?/1300 | 1800
N-9-06-17 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova od trenutka kada se verifikuje plamen do ulaska u režim rada | 2000 | 2010
N-9-06-18 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 1 ( Program 1 ) | 1800 | 1800
N-9-06-19 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 2 ( Program 2 ) | 1900 | 2000
N-9-06-20 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 3 ( Program 3 ) | 2200 | 2200
N-9-06-21 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 4 ( Program 4 ) | 2400 | 2400
N-9-06-22 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 5 ( Program 5 ) | 2650 | 2650
N-9-06-23 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 1 ( Program 1 ) | 120V | 120U
N-9-06-24 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 2 ( Program 2 ) | 135V | 135U
N-9-06-25 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 3 ( Program 3 ) | 150V | 150U
N-9-06-26 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 4 ( Program 4 ) | 175V | 175U
N-9-06-27 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 5 ( Program 5 ) | 220V | 220U
N-9-06-28 | Kada temperatura izduvnih gasova padne ispod ove temperature peć prestaje sa izduvavanjem koje se vrši prilikom isključivanja peći | 75 C | 75 C
N-9-06-29 | Brzina ventilatora izduvnih gasova prilikom isključivanja peći i čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje | 2800 | 2800
N-9-06-30 | Vreme ubacivanja peleta prilikom čišćenja posude za sagorevanje ( preporuka da bude kao u programu 3 parametar N-9-06-08 | 0,9''/0,6'' | 0.5
N-9-06-31 | Uključivanje Enkodera ( uvek ON ) | ON | ON
N-9-06-32 | Vreme uključivanja dozatora posle isključenja - pošto dozator uvek ima neko kašnjenje prilikom isključenja potzrebno je to kašnjenje korigovati sa nekom vrednosti kako bi se zadržao željeni interval punjenja | 0,0'' | 0,0''
N-9-06-33 | Temperatura na kojoj se uključuje pumpa | 50 C | 50 C
N-9-06-34 | Isključivanje sigurnosnog manometra | on | on
N-9-06-35 | Pritisak na kome se isključuje kotao | 2,5b | 2,5b