## Sheet1
Dizalica topline voda-voda
Sensor | Value | Avg | Min | Max
water out | 11.2 | 15.7 | 11 | 21.3
water in | 14.3 | 16.2 | 13.9 | 20.3
room temperature | 24 | 23.7 | 23 | 24.6
return | 25.6 | 26 | 23.9 | 42.9
outside temperature | 6.8 | 5.1 | 1.5 | 7.8
feed | 29.3 | 27.9 | 24.5 | 46.9
evaporator out | 3.8 | 12.2 | 3.3 | 19.9
evaporator in | 2.3 | 12.2 | -3.6 | 21
dT (dT*1,25)/0,82=COP | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 12.6
condenser out | 27.3 | 24.3 | 19.4 | 45
condenser in | 44 | 34.6 | 24.8 | 60.6
compressor suction | 9.8 | 19 | 8.6 | 30.1
compressor discharge | 52.5 | 45.2 | 27 | 72.9
Measured: | 2014-01-13 16:19
Values ° C, Min/Max H24