## Sheet1
| INITIAL SETTINGS | POCETNI | MODIF. | MOJI | INICIJALNA PODEŠAVANJA
MENU 04 | MODE STAND-BY | ON | ON | ON
| SETTINGS TECHNIC |  |  |  | TEHNIČKA PODEŠAVANJA
N-8-1 | TYPE PELLET |  |  |  | UBACIVANJE PELETA
N-8-1-01 | LOAD PELET 00 | 0 0 | 0 0 | 0 | VREMENSKI INTERVAL IZMEDJU ZAUSTAVLJANA I PONOVNOG POKRETANJA PUZA
N-8-2 | TYPE CHIMNEY |  |  |  | BRZINA VENTILATORA
N-8-2-01 | ECXAUST CHIMNEY 03 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | LINEARNO POVECAVA ILI SMANJUJE OBRTAJE VENT. U SVIM REZIMIMA ZA 50 OBRTAJA
N-8-3 | BANK DATA | 0 0 | 0 0 |  | BANK DATA
| A9 SERVICE MENY |  |  |  | A9 ULAZAK U SERVISNI MENI
N-8-04 | SETTINGS GENERAL |  |  |  | GLAVNA PODEŠAVANJA
N-8-04-01 | HALT RESTART | 05' | 05' | 05' | VREME ZA KOJE PEĆ NE MOŽE DA SE UGASI NA TASTER ON/OFF OD KAD SE UKLJUČI
N-8-04-02 | ASP-MIN SPENTO | 10' | 05' | 03' | MIN VREME RADA VENT. DIMNIH GAS. KOD ISKLJUCENJA PEĆI, AKO JE T IZDU. GAS. MANJA OD ZADATE U PR28
N-8-04-03 | PRELOAD LIGHT | 60'' | 60'' | 50'' | VREME POČETNOG UBACIVANJA PELETI PRILIKOM UKLJUČIVANJA PEĆI
N-8-04-04 | WAITING FIRE | 100'' | 100'' | 100'' | VREME ZA DETEKCIJU PRVOG PLAMENA
N-8-04-05 | EXH-SPEE PRELOAD | 1800 | 1800 | 1800 | BROJ OBRTAJA MOTORA ZA ODVOD DIMNIH GASOVA PRILIKOM POČETNOG UBACIVANJA PELETA.
N-8-04-06 | DIFFEREN OFF AUTO | 04.0C | 04.0C | 04.0C | RAZLIKA T PRILIKOM UKLJUČENJA STAND - BY MODA
N-8-04-07 | DEL-OFF AUTO | 02' | 02' | 02' | VREME ZA KOJE SE PEĆ GASI U STAND - BY MODU, TJ KADA DETEKTUJE RAZLIKU T KOLIKO VREM. JE POTR. DO ISKLJ. PEĆI
N-8-04-08 | CHANGE OUTPUT | 20'' | 20'' | 20'' | VREME PRELASKA IZ PROGRAMA U PROGRAM. OBJAŠNJENJE DATO DETALJNIJE U NASTAVKU UPUSTVA
N-8-04-09 | EXCHANG CLEANING | 225U | 225U | 225U | FUNKCIJE ZA UKLJUČ. I ISKLJUČ. PEĆI NEKIM UREĐAJEM ZA KOMUNIK. ( NPR. MOB. TEL.BLUETOOTH )
N-8-04-10 | FROZEN KEYBORD | OFF | OFF | off | BLOKADA TASTERA ( UKLJUČIVANJE ISKLJUČIVANJE DUGMIĆIMA SET I ON/OFF OFF
N-8-04-11 | BLACK OUT | 30'' | 30'' | 30'' | VREME ZA KOJE PRI NASILNOM ISKLJ. PEĆI IZ EL. MREŽE ( NEST.STRUJE) NEĆE DOĆI DO JAVLJ.GREŠKE
N-8-04-12 | TIME SERVICE | OFF | OFF | off | VREME SERVISA
N-8-04-13 | MODO STAND BY | 0 3 | 0 3 | 0 2
N-8-06 | SETTINGS FACTORY |  |  |  | PODEŠAVANJA PARAMETRA
N-8-06-01 | MINUTES TIME OUT | 22'' | 22'' | 25' | MAKSIMALNO VREME PALJENJA PEĆI ( NE PALI SE ALARM 05 )
N-8-06-02 | MINUTI START | 02' | 02' | 02' | VREME POTREBNO DA SE DETEKTUJE T IZDUVNIH GASOVA VEZANO SA PR13
N-8-06-03 | CADENCE CLEANING | 25' | 25' | 30' | INTERVAL VREMENA IZMEĐU ČIŠĆENJA POSUDA U KOJOJ SE VRŠI SAGOREVANJE
N-8-06-04 | AUGER LIGHTS | 1.6' | 1.4' | 1.1'' | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU PALJENJA
N-8-06-05 | COCLEA START | 1.6' | 1.2' | 1.1'' | VREME UBACIVANJA PELETA OD TRENUTKA KADA SE VERIFIKUJE PLAMEN DO ULASKA U REŽIM RADA
N-8-06-06 | COCLEA POWER1 | 1.5'' | 1.2' | 1.5'' | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 1 ( PROGRAM 1 )
N-8-06-07 | COCLEA POWER2 | 2.2'' | 2.2'' | 2.3'' | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 2 ( PROGRAM 2 )
N-8-06-08 | COCLEA POWER3 | 3.3'' | 3.0'' | 3.3'' | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 3 ( PROGRAM 3 )
N-8-06-09 | COCLEA POWER4 | 4.5'' | 4.0'' | 4.5'' | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 4 ( PROGRAM 4 )
N-8-06-10 | COCLEA POWER5 | 6.0'' | 5.1'' | 5.5'' | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 5 ( PROGRAM 5 )
N-8-06-11 | DELAY ALARMS | 30'' | 30'' | 30'' | VREME ČEKANJA IZBACIVANJA GREŠKE OD TRENUTKA KADA SE GREŠKA DETEKTUJE
N-8-06-12 | DURATION CLEANING | 60'' | 60'' | 45'' | VREME ČIŠĆENJA POSUDE U KOJOJ SE VRŠI SAGOREVANJE
N-8-06-13 | THRESHOL MINIMUM | 45C | 40C | 43c | MINIMALNA T IZDUVNIH GASOVA KADA PEC ULAZI U WORK REZIM
N-8-06-14 | THRESHOL MAXIMUM | 220C | 220C | 220c | MAKSIMALNA T IZDUVNIH GASOVA - KADA DOSTIGNE OVU T PEĆ SE VRAĆA U PROGRAM 1
N-8-06-15 | THRESOL BLOWER | 60C | 50C | 90c | KADA T IZDUVNIH GAS. PREĐE OVU VREDNOST ONDA SE UKLJUČUJE VENT. ZA IZDUV. U PROSTORIJU
N-8-06-16 | EXHAUST EN-START | 2250 | 2450 | 2250 | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU PALJENJA
N-8-06-17 | EXHAUST ENGI-AVV | 2650 | 2650 | 2650 | BROJ OBR. VENT. IZDUVNIH GAS. OD TREN. KADA SE VERIFIKUJE PLAMEN DO ULASKA U REŽIM RADA
N-8-06-18 | EXHAUST ENGINE1 | 1750 | 1550 | 1750 | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 1 ( PROGRAM 1 )
N-8-06-19 | EXHAUST ENGINE2 | 1950 | 1800 | 1950 | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 2 ( PROGRAM 2 )
N-8-06-20 | EXHAUST ENGINE3 | 2150 | 2050 | 2150 | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 3 ( PROGRAM 3 )
N-8-06-21 | EXHAUST ENGINE4 | 2350 | 2350 | 2350 | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 4 ( PROGRAM 4 )
N-8-06-22 | EXHAUST ENGINE5 | 2700 | 2650 | 2700 | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 5 ( PROGRAM 5 )
N-8-06-23 | ENCODER | ON | ON | on | UKLJUČIVANJE ENKODERA
N-8-06-24 | TIME BREAKING | 0.2'' | 0.2'' | 0.2'' | VREME UBACIVANJA PELETA PRILIKOM ČIŠĆENJA POSUDE ZA SAGOREVANJE
N-8-06-25 | TRESHOL PUMP | 50C | 47C | 50c | T NA KOJOJ SE UKLJUČUJE PUMPA
N-8-06-26 | EXCLUED PRESSURE | ON | ON | on | ISKLJUČIVANJE SIGURNOSNOG MANOMETRA
N-8-06-27 | TRESHOL PRESSION | 2.5B | 2.5B | 2.5B | PRITISAK NA KOME SE ISKLJUČUJE KOTAO
N-8-06-28 | TRESHOL OFF | 70C | 70C | 94C | KADA T IZDUVNIH GAS.PADNE ISPOD OVE T PEĆ PRESTAJE SA IZDUVAVANJEM KOJE SE VRŠI PRILIKOM ISKLJUČ. PEĆI
N-8-06-29 | EXH-SPEE CLEANING | 2800 | 2800 | 2800 | BRZINA VENT. IZDUVNIH GA. PRILIKOM ISKLJUČIVANJA PEĆI I ČIŠĆENJA POSUDE U KOJOJ SE VRŠI SAGOREVANJE
N-8-06-30 | AUGER CLEANING | 0.5'' | 0.7'' | 0.5'' | VREME UKLJUČIVANJA DOZATORA POSLE ISKLJUČENJA
N-8-06-31 | SPEED BLOW1 | 130u | 130u | 130u
N-8-06-32 | SPEED BLOW2 | 150u | 150u | 150u
N-8-06-33 | SPEED BLOW3 | 170u | 170u | 170u
N-8-06-34 | SPEED BLOW4 | 185u | 185u | 185u
N-8-06-35 | SPEED BLOW5 | 225u | 225u | 225u
N-8-7 | RESET PAR-TIME