## parametri
[6 empty] | datum | datum | datum
| INITIAL SETTINGS | 04_01 | MODIF. | INICIJALNA PODEŠAVANJA |  | 10_1 | 20_2 | 15_10
MENU 04 | MODE STAND-BY | ON |  |  | povezano(ukljucenje ili ne stand by) | off | off | off
| SETTINGS TECHNIC |  |  | TEHNIČKA PODEŠAVANJA
N-8-1 | TYPE PELLET |  |  | UBACIVANJE PELETA |  |  | Parametri: | Parametri:
N-8-1-01 | LOAD PELET 00 | 0 0 |  | VREMENSKI INTERVAL IZMEDJU ZAUSTAVLJANA I PONOVNOG POKRETANJA PUZA |  | N-8-1-01= 00 | N-8-1-01= 00 | N-8-1-01= 00
N-8-2 | TYPE CHIMNEY |  |  | BRZINA VENTILATORA
N-8-2-01 | ECXAUST CHIMNEY 03 | 0 3 |  | LINEARNO POVECAVA ILI SMANJUJE OBRTAJE VENT. U SVIM REZIMIMA ZA 50 OBRTAJA |  | N-8-2-02= 00 | N-8-2-02= 00 | N-8-2-02= 00
N-8-3 | BANK DATA | 0 0 |  | BANK DATA
| A9 SERVICE MENY |  |  | A9 ULAZAK U SERVISNI MENI
N-8-04 | SETTINGS GENERAL |  |  | GLAVNA PODEŠAVANJA
N-8-04-01 | HALT RESTART | 05' |  | VREME ZA KOJE PEĆ NE MOŽE DA SE UGASI NA TASTER ON/OFF OD KAD SE UKLJUČI |  | N-8-4-01= 0,05' | N-8-4-01= 0,05' | N-8-4-01= 0,06'
N-8-04-02 | ASP-MIN SPENTO | 05' |  | MIN VREME RADA VENT. DIMNIH GAS. KOD ISKLJUCENJA PEĆI, AKO JE T IZDU. GAS. MANJA OD ZADATE U PR28 |  | N-8-4-02= 10' | N-8-4-02= 10' | N-8-4-02= 5'
N-8-04-03 | PRELOAD LIGHT | 60'' |  | VREME POČETNOG UBACIVANJA PELETI PRILIKOM UKLJUČIVANJA PEĆI |  | N-8-4-03= 50" | N-8-4-03= 50" | N-8-4-03= 50"
N-8-04-04 | WAITING FIRE | 100'' |  | VREME ZA DETEKCIJU PRVOG PLAMENA |  | N-8-4-04= 100'' | N-8-4-04= 100'' | N-8-4-04= 110''
N-8-04-05 | EXH-SPEE PRELOAD | 1850 |  | BROJ OBRTAJA MOTORA ZA ODVOD DIMNIH GASOVA PRILIKOM POČETNOG UBACIVANJA PELETA. |  | N-8-4-05= 1800 | N-8-4-05= 1800 | N-8-4-05= 1900
N-8-04-06 | DIFFEREN OFF AUTO | 04.0C |  | RAZLIKA T PRILIKOM UKLJUČENJA STAND - BY MODA | povezano (definise za koliko kada opadne temperatura od zadate temperature vazduha ili vode pec se opet pali | N-8-4-06= 04,0C | N-8-4-06= 04,0C | N-8-4-06= 01,5C
N-8-04-07 | DEL-OFF AUTO | 02' |  | VREME ZA KOJE SE PEĆ GASI U STAND - BY MODU, TJ KADA DETEKTUJE RAZLIKU T KOLIKO VREM. JE POTR. DO ISKLJ. PEĆI | povezano (definise vreme posle kojeg ce se pec ugasiti kada dostigne zadatu temperaturu vazduha ili vode | N-8-4-07= 0,2' | N-8-4-07= 0,2' | N-8-4-07= 02'
N-8-04-08 | CHANGE OUTPUT | 20'' |  | VREME PRELASKA IZ PROGRAMA U PROGRAM. OBJAŠNJENJE DATO DETALJNIJE U NASTAVKU UPUSTVA |  | N-8-4-08= 20'' | N-8-4-08= 20'' | N-8-4-08= 20''
N-8-04-09 | EXCHANG CLEANING | 225U |  | FUNKCIJE ZA UKLJUČ. I ISKLJUČ. PEĆI NEKIM UREĐAJEM ZA KOMUNIK. ( NPR. MOB. TEL.BLUETOOTH ) |  | N-8-4-09= 225U | N-8-4-09= 225U | N-8-4-09= 225U
N-8-04-10 | FROZEN KEYBORD | OFF |  | BLOKADA TASTERA ( UKLJUČIVANJE ISKLJUČIVANJE DUGMIĆIMA SET I ON/OFF OFF |  | N-8-4-10= OFF | N-8-4-10= OFF | N-8-4-10= OFF | ne dirati
N-8-04-11 | BLACK OUT | 30'' |  | VREME ZA KOJE PRI NASILNOM ISKLJ. PEĆI IZ EL. MREŽE ( NEST.STRUJE) NEĆE DOĆI DO JAVLJ.GREŠKE |  | N-8-4-11= 30'' | N-8-4-11= 30'' | N-8-4-11= 30''
N-8-04-12 | TIME SERVICE | OFF |  | VREME SERVISA |  | N-8-4-12= OFF | N-8-4-12= OFF | N-8-4-12= OFF | ne dirati
N-8-04-13 | MODO STAND BY | 0 2 |  | Koju temperaturu prati (juri) : 1-temperatura vazduha; 2-temperatura vode; 3-temperatura termostata | povezano (definise sta je zadato peci da juri : temperaturu vazduha (1) ili temperaturu vode (2) da bi po dostizanju te vrednosti presla u stand by a kasnije se sama upalila po parametru u N-8-04-06) | N-8-4-13= 02 | N-8-4-13= 02 | N-8-4-13= 01 | pod 3 samo ako ima ugradjen sobni termostat
N-8-06 | SETTINGS FACTORY |  |  | PODEŠAVANJA PARAMETRA
N-8-06-01 | MINUTES TIME OUT | 22'' |  | MAKSIMALNO VREME PALJENJA PEĆI ( NE PALI SE ALARM 05 ) |  | N-8-6-01= 18' | N-8-6-01= 18' | N-8-6-01= 23'
N-8-06-02 | MINUTI START | 02' |  | VREME POTREBNO DA SE DETEKTUJE T IZDUVNIH GASOVA VEZANO SA PR13 |  | N-8-6-02= 02' | N-8-6-02= 02' | N-8-6-02= 03'
N-8-06-03 | CADENCE CLEANING | 11' |  | INTERVAL VREMENA IZMEĐU ČIŠĆENJA POSUDA U KOJOJ SE VRŠI SAGOREVANJE |  | N-8-6-03= 45' | N-8-6-03= 45' | N-8-6-03= 40'
N-8-06-04 | AUGER LIGHTS | 0.8' |  | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU PALJENJA |  | N-8-6-04= 1,1'' | N-8-6-04= 1,1'' | N-8-6-04= 0.7''
N-8-06-05 | COCLEA START | 1.2' |  | VREME UBACIVANJA PELETA OD TRENUTKA KADA SE VERIFIKUJE PLAMEN DO ULASKA U REŽIM RADA |  | N-8-6-05= 1,1'' | N-8-6-05= 1,1'' | N-8-6-05= 0.9''
N-8-06-06 | COCLEA POWER1 | 1.3'' |  | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 1 ( PROGRAM 1 ) |  | N-8-6-06= 1,3'' | N-8-6-06= 1,3'' | N-8-6-06= 1,6''
N-8-06-07 | COCLEA POWER2 | 2.0'' |  | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 2 ( PROGRAM 2 ) |  | N-8-6-07= 2,0'' | N-8-6-07= 2,0'' | N-8-6-07= 2,2''
N-8-06-08 | COCLEA POWER3 | 3.0'' |  | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 3 ( PROGRAM 3 ) |  | N-8-6-08= 3,0'' | N-8-6-08= 3,0'' | N-8-6-08= 2.6''
N-8-06-09 | COCLEA POWER4 | 3.7'' |  | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 4 ( PROGRAM 4 ) |  | N-8-6-09= 4,0'' | N-8-6-09= 4,0'' | N-8-6-09= 3.3''
N-8-06-10 | COCLEA POWER5 | 4.2'' |  | VREME UBACIVANJA PELETA U REŽIMU 5 ( PROGRAM 5 ) |  | N-8-6-10= 5,0'' | N-8-6-10= 5,0'' | N-8-6-10= 3.8''
N-8-06-11 | DELAY ALARMS | 30'' |  | VREME ČEKANJA IZBACIVANJA GREŠKE OD TRENUTKA KADA SE GREŠKA DETEKTUJE |  | N-8-6-11= 30'' | N-8-6-11= 30'' | N-8-6-11= 30''
N-8-06-12 | DURATION CLEANING | 65'' |  | VREME ČIŠĆENJA POSUDE U KOJOJ SE VRŠI SAGOREVANJE |  | N-8-6-12= 60'' | N-8-6-12= 60'' | N-8-6-12= 60''
N-8-06-13 | THRESHOL MINIMUM | 40C |  | MINIMALNA T IZDUVNIH GASOVA KADA PEC ULAZI U WORK REZIM |  | N-8-6-13= 45C | N-8-6-13= 45C | N-8-6-13= 40C
N-8-06-14 | THRESHOL MAXIMUM | 220C |  | MAKSIMALNA T IZDUVNIH GASOVA - KADA DOSTIGNE OVU T PEĆ SE VRAĆA U PROGRAM 1 |  | N-8-6-14= 220C | N-8-6-14= 220C | N-8-6-14= 220C
N-8-06-15 | THRESOL BLOWER | 60C |  | KADA T IZDUVNIH GAS. PREĐE OVU VREDNOST ONDA SE UKLJUČUJE VENT. ZA IZDUV. U PROSTORIJU |  | N-8-6-15= 60C | N-8-6-15= 60C | N-8-6-15= 65C | ne postoji na COMMO 21
N-8-06-16 | EXHAUST EN-START | 2500 |  | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU PALJENJA |  | N-8-6-16= 2250 | N-8-6-16= 2250 | N-8-6-16= 2390
N-8-06-17 | EXHAUST ENGI-AVV | 2700 |  | BROJ OBR. VENT. IZDUVNIH GAS. OD TREN. KADA SE VERIFIKUJE PLAMEN DO ULASKA U REŽIM RADA |  | N-8-6-17= 2650 | N-8-6-17= 2650 | N-8-6-17= 2790
N-8-06-18 | EXHAUST ENGINE1 | 1650 |  | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 1 ( PROGRAM 1 ) |  | N-8-6-18= 1750 | N-8-6-18= 1750 | N-8-6-18= 2320
N-8-06-19 | EXHAUST ENGINE2 | 1850 |  | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 2 ( PROGRAM 2 ) |  | N-8-6-19= 1950 | N-8-6-19= 1950 | N-8-6-19= 2350
N-8-06-20 | EXHAUST ENGINE3 | 2070 |  | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 3 ( PROGRAM 3 ) |  | N-8-6-20= 2150 | N-8-6-20= 2150 | N-8-6-20= 2390
N-8-06-21 | EXHAUST ENGINE4 | 2350 |  | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 4 ( PROGRAM 4 ) |  | N-8-6-21= 2300 | N-8-6-21= 2300 | N-8-6-21= 2480
N-8-06-22 | EXHAUST ENGINE5 | 2550 |  | BROJ OBRTAJA VENTILATORA IZDUVNIH GASOVA U REŽIMU 5 ( PROGRAM 5 ) |  | N-8-6-22= 2550 | N-8-6-22= 2550 | N-8-6-22= 2550
N-8-06-23 | ENCODER | ON |  | UKLJUČIVANJE ENKODERA |  | N-8-6-23= ON | N-8-6-23= ON | N-8-6-23= ON | ne dirati
N-8-06-24 | TIME BREAKING | 0.2'' |  | VREME UBACIVANJA PELETA PRILIKOM ČIŠĆENJA POSUDE ZA SAGOREVANJE |  | N-8-6-24= 0,2'' | N-8-6-24= 0,2'' | N-8-6-24= 0,2''
N-8-06-25 | TRESHOL PUMP | 50C |  | T NA KOJOJ SE UKLJUČUJE PUMPA |  | N-8-6-25= 50C | N-8-6-25= 50C | N-8-6-25= 45C
N-8-06-26 | EXCLUED PRESSURE | ON |  | ISKLJUČIVANJE SIGURNOSNOG MANOMETRA |  | N-8-6-26= ON | N-8-6-26= ON | N-8-6-26= ON | ne dirati
N-8-06-27 | TRESHOL PRESSION | 2.5B |  | PRITISAK NA KOME SE ISKLJUČUJE KOTAO |  | N-8-6-27= 2,5 BARA | N-8-6-27= 2,5 BARA | N-8-6-27= 2,5 BARA | ne dirati
N-8-06-28 | TRESHOL OFF | 70C |  | KADA T IZDUVNIH GAS.PADNE ISPOD OVE T PEĆ PRESTAJE SA IZDUVAVANJEM KOJE SE VRŠI PRILIKOM ISKLJUČ. PEĆI |  | N-8-6-28= 70C | N-8-6-28= 70C | N-8-6-28= 70C
N-8-06-29 | EXH-SPEE CLEANING | 2800 |  | BRZINA VENT. IZDUVNIH GA. PRILIKOM ISKLJUČIVANJA PEĆI I ČIŠĆENJA POSUDE U KOJOJ SE VRŠI SAGOREVANJE |  | N-8-6-29= 2800 | N-8-6-29= 2800 | N-8-6-29= 2800
N-8-06-30 | AUGER CLEANING | 0.5'' |  | VREME UKLJUČIVANJA DOZATORA POSLE ISKLJUČENJA |  | N-8-6-30= 0,5'' | N-8-6-30= 0,5'' | N-8-6-30= 0,5''
N-8-06-31 | SPEED BLOW1 | 130u
N-8-06-32 | SPEED BLOW2 | 150u
N-8-06-33 | SPEED BLOW3 | 170u
N-8-06-34 | SPEED BLOW4 | 185u
N-8-06-35 | SPEED BLOW5 | 225u
N-8-7 | RESET PAR-TIME

## potrosnja i snaga kotla
Load pellet |  | coclea power | kg/h | Snaga kotla KW | Snaga kotla KW
0 | coclea power 1 | 1.3 | 1.17 | 5.031 | 4.7291 | 23.6457
| coclea power 2 | 2 | 1.8 | 7.74 | 7.2756 | 36.378
| coclea power 3 | 3 | 2.7 | 11.61 | 10.9134 | 54.567
| coclea power 4 | 3.7 | 3.33 | 14.319 | 13.4599 | 67.2993
| coclea power 5 | 4.2 | 3.78 | 16.254 | 15.2788 | 76.3938
|  |  |  | Pelet 5,0 KWh | Pelet 4,7 KWh
|  |  |  | Efikasnost 86% | Efikasnost 86%